## Slide 1: Опыт параллельного проектирования и строительства на объекте: «Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля» в 2021-2023 г.
e-mail: lab18@niiosp.ru; KharichkinAI@mgsu.ru
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, АО «НИЦ «Строительство», НИУ МГСУ кафедра ГиГС.
stcomp.ru
к.т.н., заведующий лабораторией механики опасных природно-техногенных процессов и разработки методов инженерной защиты НИИОСП им. Н.М. Герсеванова,
Доцент кафедры ГиГС НИУ МГСУ,
Гл. инженер ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
https://t.me/strojkomplekt
Харичкин Андрей Игоревич

## Slide 2
Оползневая опасность Оползни на территории г. Нижний Новгород

## Slide 3
Оползневая опасность Оползни на территории г. Нижний Новгород

## Slide 4
Оползневая опасность Оползни на территории г. Нижний Новгород

## Slide 5
Оползневая опасность Оползни на территории г. Нижний Новгород пос. Новинки
Почти 800 метров по фронту, глубина 15-30 м

## Slide 6
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Местоположение объекта

## Slide 7
Кремлевский элеватор (фуникулер)
Годы эксплуатации 1896 – 1920-ые гг.

## Slide 8
Кремлевский элеватор, 1896 – 1920-ые гг.
Архивные фото

## Slide 9
Кремлевский элеватор, 1896 – 1920-ые гг.
Архивная проектная документация

## Slide 10
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Предварительные проектные решения
Закрытая проходка тоннеля на участке под Пряслом.
Разработка грунта под защитой опережающего экрана – прокол грунтового массива трубами ⌀530х12
Усиление склона и основания Кремля.
Инъектирование геополимерным составом

## Slide 11
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Проектные решения НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Противооползневая инженерная защита – каскад свайных анкерных подпорных стен Усиление фундамента – пересадка Прясла на свайный фундамент
Сваи ⌀300 мм, шаг 1,0 м
Сваи ⌀300 мм, шаг 1,0 м
Сваи ⌀300 мм, шаг 1,0 м
Прясло
Сваи усиления фундамента ⌀250 мм, шаг 1,0 м
Грунтовый анкер ⌀180 мм, шаг 2,0 м
Грунтовый анкер ⌀180 мм, шаг 3,0 м
Наиболее вероятная оползневая поверхность скольжения

## Slide 12
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Проектные решения НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
План подпорных стен противооползневой защиты
Общий вид строительной площадки

## Slide 13
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Общий вид строительной площадки

## Slide 14
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Общий вид строительной площадки

## Slide 15
Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля.
Котлован
Общий вид котлована
Фрагмент ограждения котлована
а – сваи усиления Кремля
б – повышение жесткости фундамента над тоннелем

## Slide 16
Оползень на прилегающей к строительной площадке территории Март 2023 г.

## Slide 17
Аварийные мероприятия по локализации оползня на прилегающей территории к строительной площадке Фуникулера
Северная башня Кремля
Сваи ⌀300 мм, шаг 1,0 м
Грунтовый анкер ⌀150 мм, шаг 2,0 м
Нагельное поле: Грунтовый нагель ⌀150 мм, шаг 2,5х2,5 м

## Slide 18
Аварийные мероприятия по локализации оползня на прилегающей территории к строительной площадке Фуникулера
Январь 2024
Апрель 2024
Апрель 2024

## Slide 19
Расчет устойчивости склона Нижегородского Кремля
Построенная конечно-элементная модель склона без и с элементами инженерной защиты

## Slide 20
Расчет устойчивости склона Нижегородского Кремля
Коэффициент устойчивости склона в обводненном состоянии – 1,284
При проектировании Фуникулера наименьший коэффициент устойчивости склона получен на участке, где произошел оползень в марте 2023 года
Однако данное значение существенно выше нормативного

## Slide 21
Расчет устойчивости склона Нижегородского Кремля
Физико-механические характеристики участка строительства

## Slide 22
Расчет устойчивости склона Нижегородского Кремля
Коэффициент устойчивости склона в обводненном состоянии – 0,81
Расчеты склона в объемной и плоской постановках с целью определения причин оползня
Коэффициент устойчивости склона в обводненном состоянии – 0,805
* - расчеты выполнены с учетом максимально неблагоприятных факторов

## Slide 23
Проектирование аварийных мероприятий по локализации оползня на прилегающей территории к строительной площадке Фуникулера
Коэффициент устойчивости склона в природном состоянии – 1,338
Результаты расчетов устойчивости с учетом мероприятий инженерной защиты
Коэффициент устойчивости склона в обводненном состоянии – 1,302

## Slide 24
Поверочный расчет устойчивости склона с учетом мероприятий инженерной защиты в объемной постановке Plaxis 3D
При выполнении поверочного расчета дополнительно были выявлены другие потенциально оползнеопасные зоны вне участка усиления
На рисунке представлены результаты расчетов устойчивости склона в обводненном состоянии с учетом мероприятий инженерной защиты
Для полученных зон рекомендуется дополнительно выполнить проверку локальной устойчивости в плоской постановке, дабы уточнить необходимость выполнения мероприятий инженерной защиты

## Slide 25
Выводы
Расчеты в пространственной постановке достоверно учитывают топографические особенности рассматриваемого участка и дают качественную оценку общей устойчивости для территории в целом.
Актуальным вопросом проектирования мероприятий по укреплению склонов является выбор постановки рассматриваемой задачи. При выполнении расчетов методом конечных элементов рекомендуется комплексно подходить к выбору постановки решаемой задачи.
Двумерный расчет менее ресурсозатратный, а результаты позволяют обеспечить некоторый запас надежности, более точно оценить локальную устойчивость участка и выполнить проектирование.
Принятые проектные решения рекомендуется проверить повторным расчетом в объемной постановке, определив их влияние на прилегающие участки.

## Slide 26
Выводы
- общий расчет склона в объемной постановке с целью определения потенциально оползнеопасных участков
Учитывая описанный опыт проектирования инженерной защиты на территории Нижегородского Кремля, рекомендуется выполнять оценку устойчивости в три этапа:
- проектирование инженерной защиты на основании выполнения расчетов в двумерной постановке на участках, определенных на первом этапе
– повторный расчет в объемной постановке с целью проверки принятых конструктивных решений, а также определения устойчивости соседних участков
Предварительный
Основной
Поверочный

## Slide 27
Благодарю за внимание!
Харичкин А.И
Лаборатория 18 механики опасных природно-техногенных процессов и разработки методов инженерной защиты e-mail: lab18@niiosp.ru;
KharichkinAI@mgsu.ru